Zpráva o plnění zásady DNSH v rámci programu Dostupné nájemní bydlení

Dodržování zásady DNSH je dokládáno touto Zprávou o plnění zásady DNSH (dále jen „Zpráva“), která je přikládána jako samostatná příloha při podání Žádosti o poskytnutí podpory a následně při podání závěrečného vyhodnocení projektu. Při podání Žádosti o poskytnutí podpory je vyplňován předpokládaný stav, při podání závěrečného vyhodnocení projektu je vyplňováno již na základě skutečného stavu.

Vyplněnou a schválenou Zprávu o plnění zásady DNSH doporučujeme v případě výstavby přiložit jako přílohu ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, aby bylo pro zhotovitele zřejmé, jaké požadavky v oblasti DNSH je potřeba při výstavbě splnit.

Zpráva je rozdělena do 6 kategorií na základě environmentálních cílů DNSH:

- Zmírňování změny klimatu – mitigace

- Přizpůsobení se změně klimatu – adaptace

- Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

- Přechod na oběhové hospodářství – cirkularita

- Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy

- Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Formulář je určený pro činnosti typu novostavba, stavební úprava, nástavba a přístavba (dále v textu souhrnně jako „rekonstrukce“) a nákup.

Součástí formuláře jsou tabulky, které je potřeba pro splnění podmínek čerpání podpory řádně vyplnit. K jednotlivým údajům uvedeným v tabulce je dle popisu nutné připojit potřebnou průvodní dokumentaci (např. projektová dokumentace, technické podklady, certifikáty, protokoly, prohlášení apod.) ve formě příloh v Klientském portálu. Přílohy nahrajte ke Zprávě o plnění zásady DNSH. Pokud se jedná o přílohy, které jsou povinnou součástí Žádosti o poskytnutí podpory, a jsou tak nahrávány již v jiné části Žádosti o poskytnutí podpory (např. projektová dokumentace nebo PENB), není nutné tyto přílohy přikládat znovu ke Zprávě o plnění zásady DNSH.

Pro lepší orientaci a návod na vyplňování jednotlivých částí formuláře použijte Metodický pokyn k zásadě DNSH pro program Dostupné nájemní bydlení.

Zároveň přikládáme odkaz i na Průvodce udržitelností a zásadou DNSH pro budovy, který kromě bližšího vysvětlení podmínek DNSH obsahuje také praktické příklady, jak lze podmínky DNSH aplikovat v praxi, a jak Zprávu vyplnit. Upozorňujeme ovšem, že Průvodce udržitelností a zásadou DNSH 
pro budovy byl zpracován pro podmínky taxonomie, tzn. že se v některých oblastech mohou podmínky lišit.

Instrukce pro vyplňování kolonek jsou uvedeny tyrkysovou barvou, tento text nahraďte vlastními údaji o projektu. V případě, že se tabulka pro daný typ projektu (novostavba/rekonstrukce/nákup) nevyplňuje, není nutné ji upravovat. V tabulkách je možné přidávat řádky či upravovat velikost buněk tabulky dle potřeby projektu a délky textu.

Pokud v některých tabulkách nebude některý údaj vyplněn, smažte prosím instrukce 
pro vyplnění.

ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE DNSH

| Klient |  |
| --- | --- |
| Adresa klienta |  |
| IČO klienta |  |
| Zástupce klienta |  |
| Název projektu |  |

## ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU – MITIGACE

## NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE, NÁKUP

  - Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že budova není určena k těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv.

Tabulka 1 Vyhodnocení PENB

| PENB | Posuzovaná budova |
| --- | --- |
| Typ projektu | novostavba rekonstrukce nákup |
| Klasifikační třída | Doplňte A-G dle PENB dle obr. 1 |
| Spotřeba budovy (kWh/m2.rok) | Doplňte dle PENB (uvedeno pod hodnotou klasifikační třídy) – dle obr. 1 |
| Spotřeba referenční budovy (kWh/m2.rok) | Doplňte dle PENB |

Obrázek 1 Vzor PENB

Písmeno C – Klasifikační třída – doplňte písmeno dle PENB projektu do řádku č. 2

Hodnota xxx – Spotřeba primární energie budovy z neobnovitelných zdrojů v kWh/m2.rok – doplňte hodnotu dle PENB projektu do řádku č. 3.

Spotřeba referenční budovy (kWh/m2.rok) – doplňte do řádku č. 4 hodnotu z kompletního protokolu PENB, sekce I.

NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

  - Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že pokud je instalován kotel a otopná soustava využívající zemní plyn (a související distribuční infrastruktury), zdroj energie bude splňovat požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) 
a bude zařazen do jedné ze dvou nejvyšších významně zastoupených tříd energetické účinnosti 
ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, tedy bude 
v souladu se zákonem č. 406/2000, Sb. o hospodaření energií v platném znění a vyhláškou 
č. 319/2019, Sb., v platném znění.

| Je instalován kotel a otopná soustava využívající zemní plyn? | ANO/NE |
| --- | --- |

Pouze pokud jste uvedli ANO, vyplňte následující tabulku:

Tabulka 2 – Posuzovaný kotel a otopná soustava využívající zemní plyn

| Posuzovaný kotel a otopná soustava využívající zemní plyn |  |
| --- | --- |
| Typ projektu | novostavba rekonstrukce |
| Energetická třída kotle | Doplňte A-G |

| Obsahuje technická zpráva v projektové dokumentaci informace, že kotel splňuje příslušné požadavky na ekodesign a energetickou účinnost podle evropských a českých právních předpisů uvedených výše? | ANO/NE |
| --- | --- |
| Existuje k oblasti instalace kotlů a otopných soustav kladné stanovisko nebo vyjádření Krajské hygienické stanice? | ANO/NE |
| Existuje k oblasti instalace kotlů a otopných soustav kladné stanovisko nebo vyjádření orgánu ochrany životního prostředí? | ANO/NE |
| Název/číslo dokumentu obsahující výše uvedené | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující výše uvedené skutečnosti (např. vyjádření Krajské hygienické stanice nebo orgánu ochrany životního prostředí) |

  - Podporu na opatření týkající se sítí dálkového vytápění a chlazení, které získávají teplo/chlazení 
ze zařízení využívajících zemní plyn, lze výjimečně poskytnout, pokud:

- jsou součástí systémů „účinného dálkového vytápění a chlazení“ (ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 2012/27/EU), které získávají teplo/chlazení ze stávajících zařízení, jež splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, týkající se flexibilní a účinné výroby elektřiny z plynu nebo kombinované výroby tepla a elektřiny z plynu s emisemi skleníkových plynů nižšími než 250 g CO2/kWh za dobu ekonomické životnosti zařízení, která obstojí 
i v budoucnu, nebo

- investice do zařízení na výrobu tepla a elektřiny jsou zahájeny do tří let od modernizace sítě, mají za cíl učinit celý systém účinným (podle definice v čl. 2 bodě 41 směrnice 2012/27/EU) 
a splňují podmínky pro výrobu tepla a elektřiny ze zemního plynu, jak je popsáno v předchozím bodě.

| Bude bytový dům připojen na síť dálkového vytápění a chlazení, které získávají teplo/chlazení ze zařízení využívajících zemní plyn? | ANO/NE |
| --- | --- |

Pouze pokud jste uvedli ANO a daný provozovatel se nenachází v Přehledu účinných soustav zásobování tepelnou energií, předložte následující:

Za tímto účelem klient předloží čestné prohlášení provozovatele sítí dálkového vytápění a chlazení nebo jiný doklad, kterým bude doloženo, že provozovatel plní buď bod a. účinnost zařízení nebo bod b. plán na investici do zařízení s cílem učinit zařízení účinným.

## PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU – ADAPTACE

## NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE, NÁKUP

Tabulka 3 Klimatická rizika a přijatá adaptační opatření

V tabulce musí být vždy vyplněn stupeň rizika. Pokud uvedete stupeň rizika střední nebo vysoký, je vždy nutné uvést také opatření (buď stávající nebo navrhované, není nutné uvádět obojí).

Pokud by došlo k situaci, kdy všechna rizika budou ohodnocena stupněm nízká, klient musí i přes to uvést opatření v některé z oblastí. Na základě aktuálních klimatických změn v ČR doporučujeme se zaměřit zejména na rizika zvyšování teplot a extrémní vysoké teploty nebo na riziko vydatných srážek, kde se dá předpokládat ve většina případů minimálně střední riziko.

| Návrh adaptačních opatření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dlouhodobé sucho |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
| 2. Povodně a přívalové povodně |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
| 3. Vydatné srážky |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
| - Zvyšování teplot a 5. Extrémně vysoké teploty |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
| 6. Extrémní vítr |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
| 7. Požáry vegetace |  |  |  |
| Riziko | Popis rizika | Doplňte stručný popis rizika |  |
|  | Stupeň rizika | nízký střední vysoký |  |
| Opatření | Stávající (v projektové dokumentaci) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |
|  |  | Název / číslo průvodní dokumentace | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.) |
|  | Navrhovaná (budou do projektu doplněna) | Opatření | Doplňte stručný popis opatření |
|  |  | Způsob minimalizace dopadu rizika | Doplňte, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu |

## UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

## NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že projekt splňuje čištění odpadních vod ze staveniště a jejich vypouštění dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., případně zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

## PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

## NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 a nebezpečného odpadu) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Nebezpečný odpad a v přírodě se vyskytující materiály uvedené v kategorii 17 05 04 se nezapočítávají do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Tabulky 4 a 5 níže klient vyplňuje na základě Katalogu odpadu a způsobu jeho zpracování, který je k dispozici rovněž na webových stránkách SFPI (tento katalog není nutné předkládat jako přílohu, slouží pouze jako pomůcka k vyplnění plánu):

Tabulka 4 Protokol o nakládání s odpadem

| Nakládání se stavebním odpadem |  |
| --- | --- |
| Množství odpadu celkem (t) | Doplňte celkové množství stavebního odpadu (v závěrečné zprávě musí odpovídat množství v protokolech o odvozu odpadu) |
| Množství odpadu zpracováno jinak než skládkováním (t) | Doplňte množství stavebního odpadu, který byl zpracován jinak než skládkováním (v závěrečné zprávě musí odpovídat množství v protokolech o odvozu odpadu) |
| Podíl odpadu odkloněného ze skládky (%) – musí být minimálně 70 % | Doplňte procento dle vzorce: (Množství odpadu zpracovaného jinak než skládkováním / Množství odpadu celkem) *100 |
| Způsoby naložení s odpadem | Uveďte způsoby naložení se stavebním odpadem jiným, než odvezeným na skládku (např. zpětný zásyp, opětovné využití surovin, recyklace surovin apod.), je potřeba doložit protokolem o odvozu odpadu nakládající společností, alternativně čestným prohlášením |
| Název / číslo podpůrné dokumentace | Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace, prokazující údaje uvedené v buňce výše (např. protokol o odvozu odpadů, prohlášení zasmluvněné společnosti nakládající s odpadem, prohlášení o využití podílů původních materiálů apod.) |

Doloženo Plánem nakládání se stavebním odpadem níže. Plán se dokládá před zahájením projektu. Plán bude součástí stavebního deníku.

Tabulka 5. Plán nakládání se stavebním odpadem

| Katalogové číslo (skupina 17 Katalogu odpadů) | Název a druh odpadu | Odhadovaná hmotnost (t) | Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie) |
| --- | --- | --- | --- |
| doplňte dle katalogu odpadu | doplňte dle katalogu odpadu | uveďte hmotnost | doplňte dle hierarchie odpadů bod 1-5, do hmotnostního procenta (70 %) se přitom započítává pouze bod 1-4 hierarchie |
| Řádky se doplňují dle potřeby projektu |  |  |  |

Následně po dokončení projektu se dokládá závěrečná zpráva o nakládání s odpadem. Součástí předání díla a závěrečné Zprávy DNSH bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Identifikaci odpadu předloží klient a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady (stavební deník, vážní lístky, apod.), které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

## PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY NEBO PŮDY

## NOVOSTAVBA, REKONSTRUKCE

  - Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená v Dodatku C v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021.

V případě odběru vzorků se doloží shrnutí výsledků a porovnání s limity škodlivin dle českých právních předpisů. V případě překročení limitů se doloží nakládání s kontaminovaným materiálem 
v souladu s českou legislativou.

Tabulka 6 Opatření snižující hluk, prach a emise znečišťujících látek

| Opatření snižující hluk, prach a emise znečišťujících látek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zátěže | Přijaté opatření | Popis opatření | Název / číslo podpůrné dokumentace |
| Hluk | Doplňte typ přijatého opatření | Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu | Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření. |
| Prach | Doplňte typ přijatého opatření | Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu | Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření. |
| Emise znečišťujících látek | Doplňte typ přijatého opatření | Stručně popište způsob provedení přijatého opatření a připojte přílohu | Přiložte například fotografii opatření či dokumentaci s popisem opatření. |

Klient popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek 
při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Je novostavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (např. brownfield)? ANO/NE

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (např. brownfield), bylo 
na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem) vypracovaným dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

## OCHRANA A OBNOVA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI A EKOSYSTÉMŮ

## NOVOSTAVBA

  - Klient odevzdáním Zprávy čestně prohlašuje, že v případě vzniku novostavby není nová budova postavena na orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS nebo na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry 
a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN.

Tabulka 7 Průzkumy biodiverzity a zjišťovací řízení v rámci procesu EIA

| Průzkumy biodiverzity požadované v rámci povolovacího řízení (například dendrologický průzkum, průzkum zvláště chráněných rostlin a živočichů a podobně). | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti |
| --- | --- |
| Je pro projekt prováděno Zjišťovací řízení v rámci procesu EIA? | ANO/NE |
| Název/číslo dokumentu obsahující závěry Zjišťovacího řízení | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti |
| Název/číslo dokumentu obsahující opatření v projektu dle závěrů Zjišťovacího řízení | Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující uvedené skutečnosti |

Tabulka 8 Pozemky a opatření na obnovu a ochranu biodiverzity

| Opatření na obnovu a ochranu biodiverzity |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní čísla | Druh pozemků (dle KN) |  | Třída ochrany zemědělského půdního fondu dle BPEJ (I. nejvyšší – V. nejnižší) |  |
| Řádky se doplňují dle potřeby projektu |  |  |  |  |
| Přijatá opatření |  |  |  |  |
| Parcelní čísla | Opatření | Popis opatření |  | Název / číslo podpůrné dokumentace |
|  | Uveďte použité opatření | Stručně popište uvedené opatření |  | Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření |
| Řádky se doplňují dle potřeby projektu |  |  |  |  |

V případě výstavby na pozemcích se zemědělskou půdou I. a II. třídy ochrany dle BPEJ investor doloží situační mapy s klasifikací půd indexem BPEJ. V případě výstavby uvnitř hranice lesa investor doloží situační výkres a obhajobu kritérií FAO 2020.

Tabulka 9 Odchylky na základě skutečného provedení

(Klient tabulku 9 vyplní pouze v případě podání závěrečného vyhodnocení projektu.)

| Oblast, ve které došlo k odchylkám | Popis odchylky od původní hodnoty | Zdůvodnění odchylky od původní hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1. Zmírňování změny klimatu – mitigace | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |
| 2. Přizpůsobování se změně klimatu – adaptace | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |
| 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |
| 4. Přechod na oběhové hospodářství | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |
| 5. Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |
| 6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti ekosystémů | Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo | Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo |

V…………………………… dne ……………………  	         …………………………………………………………………          	                							 Jméno, podpis a razítko

oprávněného zástupce klienta

Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií

Metodika Ministerstva životního prostředí